ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie i / Aluminium

Seite 1 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Liefern von

Pos. ______	Aluminium Sockelleisten

Typ ________

Material:	 Aluminium eloxiert E6 / EV1

Blechstärke (in mm):	 2,0  3,0  4,0  5,0  6,0  8,0

Profilbreite (in mm):	________ mm

Profilhöhe (in mm):	________ mm

Laufende Länge:	________ lfm

lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

Liefern von

Pos. ______	Aluminium Sockelleisten wie Vorposition

Alternativ	jedoch mit einer Pulverbeschichtung

Typ ________-F

nach RAL-Karte K1 RAL ________ (außer Metallic-Farben)

in Metallic-Farben  RAL 9006  RAL 9007

in DB-Farbe  701  702  703

lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie i / Aluminium

Seite 2 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen von Innenecken – passgenau stumpf stoßen 	A_MI_S01

Pos. ______	Alle Innenecken sind passgenau stumpf zu stoßen

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen von Außenecken – passgenau stumpf stoßen 	A_MA_S01

Pos. ______	Alle Außenecken sind passgenau stumpf zu stoßen

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen von Außenecken – mit 90° Biegung	A_MA_90

Pos. ______	Alle Außenecken sind imZuge der Montage mit einem Winkelbieger

auf den Eckwinkel 90° abzukanten. (ist nur bis 1,5 mm Blechstärke möglich)

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung	DEV

Pos. ______	Im Zuge der Montage sind die seitlichen Öffnungen

mittels Acryl-Fugenmasse in aufgehender Wandfarbe

bündig zur Wandoberfläche auszufüllen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie i / Aluminium

Seite 3 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Montage von Aluminium Sockelleisten der Vorposition 	A_M_01

Pos. ______	Die Montage der Profile erfolgt durch Ankleben

z. B. Polymerkleber S78 oder gleichwertigen Kleber.

Alle Unebenheiten sind auszugleichen. Bei Gipsbauplatten kann

dies durch einen Gips-Ansetzbinders geschehen.

Die Weiterführung des Meterrisses an allen Wänden unter

Verwendung eines Lasergerätes oder einer Schlauchwaage

gehört zur Leistung des Bieters.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro